Anlage 5: Baseline der Energiekosten incl. Referenzpreise

Tabelle 1:  Baseline incl. Referenzpreise

| Baseline |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäude | Energie | Verbrauch | spez. Preis | Kosten | Bemerkung |
|  |  | [MWh od. m3] | [Euro/MWh od.m3] | [Euro/a] |  |
| Schelztor-Gymnasium | Gas | 766 | 51,6 | 39516 |  |
|  | Strom | 239 | 134,3 | 32996 |  |
|  | Wasser Arbeitspreis | 2058 | 4,57 | 9405 |  |
|  | Wasser Grundpreis |  |  | 1847 |  |
| Neckarsporthalle | Fernwärme Arbeit | 390 | 43,10 | 16798 |  |
|  | Fernwärme Leistung v.1-50 E | 50 | 63,99 | 3200 |  |
|  | Fernwärme Leistung v.50-100 E | 50 | 57,61 | 2881 |  |
|  | Fernwärme Leistung v.100-200 E | 83 | 51,73 | 4294 |  |
|  | Strom | 152 | 134,3 | 21892 |  |
|  | Wasser Arbeitspreis | 281 | 4,57 | 1284 |  |
|  | Wasser Grundpreis |  |  | 745 |  |
| KiGa Entengrabenstr. | Gas | 282 | 51,6 | 14531 | ohne Salzmannbau |
|  | Strom - entfällt. |  |  |  |  |
|  | Wasser Arbeitspreis | 862 | 4,57 | 3939 | ohne Salzmannbau |
|  | Wasser Grundpreis |  |  | 76 | ohne Salzmannbau |
| Summe |  |  |  | 152735 |  |

Bemerkung: Die Verbrauchsdaten für Wärme und Gas sind mit dem langjährigen Mittel gradtagbereinigt.

Zur Gradtagbereinigung wird die Station Stuttgart Echterdingen des Deutschen Wetterdienstes verwendet:

Gradtagzahl Jahr 2009 (Baselinejahr): 3487 GT 20/15

langjähriges Mittel: 3777 GT 20/15

Für neu zu erstellende Anlage wurden folgende Energiepreise vereinbart:

Gas für BHKW: 		38,10 Euro pro MWh

FW Arbeit für Kiga: 		36,51 Euro pro MWh

FW Leistungspreis für Kiga: 	36,86 Euro pro kW oder 65,27 Euro pro Einheit

Unterschrift:  Bevollmächtigter des AG			Unterschrift:  Bevollmächtigter des AN