## Angebotsvergleich
Angebotsvergleich Version 3
Eingabefeld
Vorgabewert (veränderbar)
Berechneter Wert (schreibgeschützt)
Alle Kostenangaben netto
Tabelle 1: Berechnungsgrundlagen
| Hauptleistungsphase [a] | Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%]
| 3 | 15 | 4%
Tabelle 2: Einspargarantie (Angebot Grobanalyse)
| Einsparung Elektroenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Elektroenergie [kW] | Einsparung Heizenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Heizenergie [kW] | Einsparung Wasser/Abwasser [m³] | Referenzpreis Arbeit Elektroenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Elektroenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Arbeit Heizenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Heizenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Wasser/Abwasser [Euro/m³] | Einspargarantie Energiekosten [Euro/a]
SWE | 320300 |  | 513400 |  | 523.4 | 0.1343 |  | 0.057 |  | 5.3 | 75054.11
Cofely | 279000 |  | 194000 |  | 315 | 0.1343 |  | 0.0723 |  | 5.3 | 53165.4
Siemens | 214000 |  | 363000 |  | 0 | 0.1343 |  | 0.061 |  | 5.3 | 50883.2
Anbieter 4 | [10 empty] | 0
Anbieter 5 | [10 empty] | 0
| Tabelle 3: Angebotskonditionen (Grobanalyse) | [10 empty] | Tabelle 4: Eigenbesorgung
| Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionskosten Contracting [Euro] | Davon technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Davon Planung und Engineering [Euro] | Baukostenzuschuss Auftraggeber [Euro] | Projektierungskosten Feinanalyse [Euro] | Dauer Vorbereitungsphase [Monate] |  | Einsparprognose Eigenbesorgung nach Vertragsende [%] | Betriebsführungs- kosten in Bezug auf Baukosten [%]
SWE | 75054.11 | 0% | 0 | 50% | 476803 | 452965 | 23840 | 250000 | 12000 | 2 |  | 80% | 3%
Cofely | 53165.4 | 20% | 10633.08 | 50% | 361967 | 270644 | 91323 | 250000 | 22460 | 2
Siemens | 50883.2 | 35% | 17809.12 | 50% | 358580 | 339580 | 19000 | 250000 | 9500 | 2
Anbieter 4 | 0 |  | 0
Anbieter 5 | 0 |  | 0
Angebotsvergleich
Jahr 1 = | 2011
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe
Anbieter 1
Einsparung Energiekosten | 0 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 60043.288 | 1102432.88
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 362372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362372
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -163067.4
Vergütung Contractor | 0 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225162.33
Nettoersparnis | 0 | 25345.89 | 25345.89 | 387717.89 | 86811.05 | 86811.05 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 46454.338 | 1076575.15
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 24371.0481 | 23433.7001 | 344679.7924 | 74206.4494 | 71352.3552 | 36713.5381 | 35301.4789 | 33943.7298 | 32638.2017 | 31382.8862 | 30175.8522 | 29015.2425 | 27899.2716 | 26826.2227 | 25794.4449 | 847734.2136
Anbieter 2
Einsparung Energiekosten | 0 | 53165.4 | 53165.4 | 53165.4 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 42532.32 | 669884.04
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 216515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216515.2
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -97431.84
Vergütung Contractor | 0 | -42532.32 | -42532.32 | -42532.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127596.96
Nettoersparnis | 0 | 10633.08 | 10633.08 | 227148.28 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 34413 | 661370.44
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 10224.1154 | 9830.8802 | 201933.9938 | 29416.3766 | 28284.9775 | 27197.0938 | 26151.0517 | 25145.242 | 24178.1173 | 23248.1897 | 22354.0286 | 21494.2583 | 20667.556 | 19872.65 | 19108.3173 | 509106.8483
Anbieter 3
Einsparung Energiekosten | 0 | 50883.2 | 50883.2 | 50883.2 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 40706.56 | 641128.32
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 271664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271664
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -122248.8
Vergütung Contractor | 0 | -33074.08 | -33074.08 | -33074.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99222.24
Nettoersparnis | 0 | 17809.12 | 17809.12 | 289473.12 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 30519.16 | 691321.28
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 17124.1538 | 16465.5325 | 257340.5496 | 26087.9059 | 25084.5249 | 24119.7355 | 23192.0533 | 22300.0513 | 21442.357 | 20617.651 | 19824.6644 | 19062.1773 | 18329.0166 | 17624.0544 | 16946.2062 | 545560.6337
Anbieter 4
Einsparung Energiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anbieter 5
Einsparung Energiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C30: Frank Rotter: Beginn Jahr 1 = Beginn der Hauptleistungsphase des Angebots mit kürzester Vorbereitungsphase
Note on G21: = Baukosten

## Nutzwertanalyse
Nutzwertanalyse
| Angebotskonditionen |  |  | Gewichtung | Punkte
Bewertungskriterien | SWE | Cofely | Siemens | [%] | SWE | Cofely | Siemens
Barwert Nettoeinsparung [Euro] | 847734.2136 | 509106.8483 | 545560.6337 | 70% | 700 | 420.3851 | 450.4861
Bonusbeteiligung AG [%] | 50% | 50% | 50% | 5% | 50 | 50 | 50
Projektierungskosten (Feinanalyse) [Euro] | 12000 | 22460 | 9500 | 3% | 24.213 | 0 | 30
Technisches Konzept Grobanalyse | 2 | 10 | 8 | 7% | 0 | 70 | 52.5
Funktionalität / Kompatibilität TGA-Komponenten | 3 | 10 | 10 | 10% | 0 | 100 | 100
Umweltschonende Technologien, CO2-Minderung | 6 | 5 | 5 | 5% | 50 | 0 | 0
Summe |  |  |  | 100% | 824.213 | 640.3851 | 682.9861
Summe Punkte (max. 1000)

## Wirtsch_Vergleich_SWE
Wirtschaftlichkeitsvergleich SWE
Eingabefeld
Vorgabewert (veränderbar)
Berechneter Wert (schreibgeschützt)
Alle Kostenangaben netto
Tabelle 1: Berechnungsgrundlagen
| Hauptleistungsphase [a] | Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%]
| 5 | 15 | 7%
Tabelle 2: Einspargarantie (Grobanalyse)
| Einsparung Elektroenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Elektroenergie [kW] | Einsparung Heizenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Heizenergie [kW] | Einsparung Wasser/Abwasser [m³] | Referenzpreis Arbeit Elektroenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Elektroenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Arbeit Heizenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Heizenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Wasser/Abwasser [Euro/m³] | Einspargarantie Energiekosten [Euro/a]
| 320300 | 0 | 513400 | 0 | 523.4 | 0.1343 | 0 | 0.057 | 0 | 5.3 | 75054.11
Tabelle 3: Angebotskonditionen (Grobanalyse)
| Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionskosten Contracting [Euro] | Davon technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Davon Planung und Engineering [Euro] | Baukostenzuschuss Auftraggeber [Euro] | Dauer Vorbereitungsphase [Monate]
| 75054.11 | 0% | 50% | 476803 | 452965 | 23840 | 250000 | 2
Tabelle 4: Eigenbesorgung
| Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Planungs- und Bauzeit [Monate] | Bauzinsen [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Eigenbesorgung [€/a]
| 20% | 90593 | 5 | 3963.4437 | 547521.4437 | 13588.95 | 67548.699
Tabelle 5: Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
| Kaufpreis Energiesparsystem [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Kauflösung bzw. nach Vertragsende [€/a]
|  | 13588.95 | 67548.699
Wirtschaftlichkeitsvergleich und Wirtschaftlichkeitsnachweis
Jahr 1 = | 2011
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe
Contracting
Einsparung Energiekosten | 0 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 1050757.54
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -135889.5
Vergütung Contractor | 0 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375270.55
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 841574.1567
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215305.1899 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | 485520.319
Eigenbesorgung
Einsparung Energiekosten | 0 | 50661.5243 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 996343.3102
Kosten Eigenbetrieb | 0 | -10191.7125 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -200437.0125
Investitionskosten | 0 | -547521.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547521.4437
Nettoersparnis | 0 | -507051.632 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 248384.854
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | -473880.0299 | 47130.5345 | 44047.2285 | 41165.6342 | 38472.5553 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | -32848.9482
Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
Einsparung Energiekosten | 0 | 75054.11 | 75054.11 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 1028241.307
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -176656.35
Kaufpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | -75054.11 | -75054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150108.22
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 701476.737
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 44047.2285 | 41165.6342 | 38472.5553 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | 393900.5471
Note on C30: Beginn Jahr 1 = Beginn der Hauptleistungsphase beim Energiespar-Contracting
Note on F17: = Baukosten

## Wirtsch_Vergleich_Cofely
Wirtschaftlichkeitsvergleich Cofely
Eingabefeld
Vorgabewert (veränderbar)
Berechneter Wert (schreibgeschützt)
Alle Kostenangaben netto
Tabelle 1: Berechnungsgrundlagen
| Hauptleistungsphase [a] | Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%]
| 5 | 15 | 7%
Tabelle 2: Einspargarantie (Grobanalyse)
| Einsparung Elektroenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Elektroenergie [kW] | Einsparung Heizenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Heizenergie [kW] | Einsparung Wasser/Abwasser [m³] | Referenzpreis Arbeit Elektroenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Elektroenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Arbeit Heizenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Heizenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Wasser/Abwasser [Euro/m³] | Einspargarantie Energiekosten [Euro/a]
| 279000 | 0 | 194000 | 0 | 315 | 0.1343 | 0 | 0.0723 | 0 | 5.3 | 53165.4
Tabelle 3: Angebotskonditionen (Grobanalyse)
| Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionskosten Contracting [Euro] | Davon technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Davon Planung und Engineering [Euro] | Baukostenzuschuss Auftraggeber [Euro] | Dauer Vorbereitungsphase [Monate]
| 53165.4 | 20% | 50% | 361967 | 270644 | 91323 | 250000 | 2
Tabelle 4: Eigenbesorgung
| Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Planungs- und Bauzeit [Monate] | Bauzinsen [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Eigenbesorgung [€/a]
| 20% | 54128.8 | 5 | 2368.135 | 327140.935 | 8119.32 | 47848.86
Tabelle 5: Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
| Kaufpreis Energiesparsystem [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Kauflösung bzw. nach Vertragsende [€/a]
|  | 8119.32 | 47848.86
Wirtschaftlichkeitsvergleich und Wirtschaftlichkeitsnachweis
Jahr 1 = | 2011
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe
Contracting
Einsparung Energiekosten | 0 | 53165.4 | 53165.4 | 53165.4 | 53165.4 | 53165.4 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 744315.6
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180429.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180429.3333
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -81193.2
Vergütung Contractor | 0 | -42532.32 | -42532.32 | -42532.32 | -42532.32 | -42532.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212661.6
Nettoersparnis | 0 | 10633.08 | 10633.08 | 10633.08 | 10633.08 | 191062.4133 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 630890.1333
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 9937.4579 | 9287.3439 | 8679.7606 | 8111.9258 | 136224.8601 | 26473.47 | 24741.5608 | 23122.954 | 21610.2374 | 20196.4835 | 18875.2183 | 17640.3909 | 16486.3466 | 15407.8006 | 14399.8136 | 371195.6241
Eigenbesorgung
Einsparung Energiekosten | 0 | 35886.645 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 705770.685
Kosten Eigenbetrieb | 0 | -6089.49 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -119759.97
Investitionskosten | 0 | -327140.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327140.935
Nettoersparnis | 0 | -297343.78 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 258869.78
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | -277891.3832 | 34701.3189 | 32431.1392 | 30309.4758 | 28326.6129 | 26473.47 | 24741.5608 | 23122.954 | 21610.2374 | 20196.4835 | 18875.2183 | 17640.3909 | 16486.3466 | 15407.8006 | 14399.8136 | 46831.4394
Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
Einsparung Energiekosten | 0 | 53165.4 | 53165.4 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 47848.86 | 728365.98
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -8119.32 | -105551.16
Kaufpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | -53165.4 | -53165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106330.8
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 39729.54 | 516484.02
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 32431.1392 | 30309.4758 | 28326.6129 | 26473.47 | 24741.5608 | 23122.954 | 21610.2374 | 20196.4835 | 18875.2183 | 17640.3909 | 16486.3466 | 15407.8006 | 14399.8136 | 290021.5037
Note on C30: Beginn Jahr 1 = Beginn der Hauptleistungsphase beim Energiespar-Contracting
Note on F17: = Baukosten

## Wirtsch_Vergleich_Siemens
Wirtschaftlichkeitsvergleich Siemens
Eingabefeld
Vorgabewert (veränderbar)
Berechneter Wert (schreibgeschützt)
Alle Kostenangaben netto
Tabelle 1: Berechnungsgrundlagen
| Hauptleistungsphase [a] | Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%]
| 5 | 15 | 7%
Tabelle 2: Einspargarantie (Grobanalyse)
| Einsparung Elektroenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Elektroenergie [kW] | Einsparung Heizenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Heizenergie [kW] | Einsparung Wasser/Abwasser [m³] | Referenzpreis Arbeit Elektroenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Elektroenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Arbeit Heizenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Heizenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Wasser/Abwasser [Euro/m³] | Einspargarantie Energiekosten [Euro/a]
| 214000 | 0 | 363000 | 0 | 0 | 0.1343 | 0 | 0.061 | 0 | 5.3 | 50883.2
Tabelle 3: Angebotskonditionen (Grobanalyse)
| Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionskosten Contracting [Euro] | Davon technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Davon Planung und Engineering [Euro] | Baukostenzuschuss Auftraggeber [Euro] | Dauer Vorbereitungsphase [Monate]
| 50883.2 | 35% | 50% | 358580 | 339580 | 19000 | 250000 | 2
Tabelle 4: Eigenbesorgung
| Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Planungs- und Bauzeit [Monate] | Bauzinsen [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Eigenbesorgung [€/a]
| 20% | 67916 | 5 | 2971.325 | 410467.325 | 10187.4 | 45794.88
Tabelle 5: Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
| Kaufpreis Energiesparsystem [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Kauflösung bzw. nach Vertragsende [€/a]
|  | 10187.4 | 45794.88
Wirtschaftlichkeitsvergleich und Wirtschaftlichkeitsnachweis
Jahr 1 = | 2011
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe
Contracting
Einsparung Energiekosten | 0 | 50883.2 | 50883.2 | 50883.2 | 50883.2 | 50883.2 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 712364.8
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226386.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226386.6667
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -101874
Vergütung Contractor | 0 | -33074.08 | -33074.08 | -33074.08 | -33074.08 | -33074.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165370.4
Nettoersparnis | 0 | 17809.12 | 17809.12 | 17809.12 | 17809.12 | 244195.7867 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 671507.0667
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 16644.0374 | 15555.1751 | 14537.5468 | 13586.4924 | 174108.221 | 23726.7674 | 22174.549 | 20723.8776 | 19368.1099 | 18101.0373 | 16916.8572 | 15810.147 | 14775.8383 | 13809.1947 | 12905.7894 | 412743.6403
Eigenbesorgung
Einsparung Energiekosten | 0 | 34346.16 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 675474.48
Kosten Eigenbetrieb | 0 | -7640.55 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -150264.15
Investitionskosten | 0 | -410467.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410467.325
Nettoersparnis | 0 | -383761.715 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 114743.005
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | -358655.8084 | 31100.952 | 29066.3103 | 27164.776 | 25387.6411 | 23726.7674 | 22174.549 | 20723.8776 | 19368.1099 | 18101.0373 | 16916.8572 | 15810.147 | 14775.8383 | 13809.1947 | 12905.7894 | -67623.9613
Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
Einsparung Energiekosten | 0 | 50883.2 | 50883.2 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 45794.88 | 697099.84
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -10187.4 | -132436.2
Kaufpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | -50883.2 | -50883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101766.4
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 35607.48 | 462897.24
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 29066.3103 | 27164.776 | 25387.6411 | 23726.7674 | 22174.549 | 20723.8776 | 19368.1099 | 18101.0373 | 16916.8572 | 15810.147 | 14775.8383 | 13809.1947 | 12905.7894 | 259930.895
Note on C30: Beginn Jahr 1 = Beginn der Hauptleistungsphase beim Energiespar-Contracting
Note on F17: = Baukosten

## Wirtschaftlichkeitsnachweis
Wirtschaftlichkeitsvergleich SWE
Eingabefeld
Vorgabewert (veränderbar)
Berechneter Wert (schreibgeschützt)
Alle Kostenangaben netto
Tabelle 1: Berechnungsgrundlagen
| Hauptleistungsphase [a] | Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%]
| 5 | 15 | 7%
Tabelle 2: Einspargarantie (Grobanalyse)
| Einsparung Elektroenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Elektroenergie [kW] | Einsparung Heizenergie [kWh/a] | Leistungsreduzierung Heizenergie [kW] | Einsparung Wasser/Abwasser [m³] | Referenzpreis Arbeit Elektroenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Elektroenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Arbeit Heizenergie [Euro/kWh] | Referenzpreis Leistung Heizenergie [Euro/kW] | Referenzpreis Wasser/Abwasser [Euro/m³] | Einspargarantie Energiekosten [Euro/a]
| 320300 | 0 | 513400 | 0 | 523.4 | 0.1343 | 0 | 0.057 | 0 | 5.3 | 75054.11
Tabelle 3: Angebotskonditionen (Grobanalyse)
| Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionskosten Contracting [Euro] | Davon technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Davon Planung und Engineering [Euro] | Baukostenzuschuss Auftraggeber [Euro] | Dauer Vorbereitungsphase [Monate]
| 75054.11 | 0% | 50% | 476803 | 452965 | 23840 | 250000 | 2
Tabelle 4: Eigenbesorgung
| Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Planungs- und Bauzeit [Monate] | Bauzinsen [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Eigenbesorgung [€/a]
| 20% | 90593 | 5 | 3963.4437 | 547521.4437 | 13588.95 | 67548.699
Tabelle 5: Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
| Kaufpreis Energiesparsystem [Euro] | Betriebsführungs- kosten [Euro/a] | Einsparprognose Kauflösung bzw. nach Vertragsende [€/a]
|  | 13588.95 | 67548.699
Wirtschaftlichkeitsvergleich und Wirtschaftlichkeitsnachweis
Jahr 1 = | 2011
Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe
Contracting
Einsparung Energiekosten | 0 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 75054.11 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 1050757.54
Restwert Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -135889.5
Vergütung Contractor | 0 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | -75054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375270.55
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301976.6667 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 841574.1567
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215305.1899 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | 485520.319
Eigenbesorgung
Einsparung Energiekosten | 0 | 50661.5243 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 996343.3102
Kosten Eigenbetrieb | 0 | -10191.7125 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -200437.0125
Investitionskosten | 0 | -547521.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547521.4437
Nettoersparnis | 0 | -507051.632 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 248384.854
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | -473880.0299 | 47130.5345 | 44047.2285 | 41165.6342 | 38472.5553 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | -32848.9482
Eigenbesorgung mit Erfolgsnachweis
Einsparung Energiekosten | 0 | 75054.11 | 75054.11 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 67548.699 | 1028241.307
Kosten Eigenbetrieb | 0 | 0 | 0 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -13588.95 | -176656.35
Kaufpreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor | 0 | -75054.11 | -75054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150108.22
Nettoersparnis | 0 | 0 | 0 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 53959.749 | 701476.737
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) | 0 | 0 | 0 | 44047.2285 | 41165.6342 | 38472.5553 | 35955.6591 | 33603.4198 | 31405.0652 | 29350.5282 | 27430.4002 | 25635.888 | 23958.7739 | 22391.3775 | 20926.521 | 19557.4962 | 393900.5471
Note on C30: Beginn Jahr 1 = Beginn der Hauptleistungsphase beim Energiespar-Contracting
Note on F17: = Baukosten